本地区配电网接入能力和容量受限情况（2024年一季度）

单位：国网舟山供电公司（市本级）

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 13 | 2880000 | 566.096 |
| 110千伏 | 46 | 2263000 | 1009.798 |
| 35千伏 | 37 | 618000 | 424.137 |
| 10（20）千伏 | / | / | 4938.79 |
| 配电公变数量（台） | 6868 | 4136490 | / |

单位：国网舟山供电公司（市本级）

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截止2024年3月31日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。

舟山市岱山县配电网接入能力和容量受限情况（2024年一季度）

单位：国网岱山县供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 11 | 2520000 | 244.607 |
| 110千伏 | 13 | 569300 | 229.863 |
| 35千伏 | 5（公用） | 83000（公用） | 56.812 |
| 10（20）千伏 | / | / | 1064.49 |
| 配电公变数量（台） | 968 | 474770 | / |

单位：国网岱山县供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截止2024年3月31日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。

舟山市嵊泗县配电网接入能力和容量受限情况（2024年一季度）

单位：嵊泗县供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 0 | 0 | / |
| 110千伏 | 6 | 300000 | / |
| 35千伏 | 10 | 128600 | 234.147 |
| 10（20）千伏 | 0 | 0 | 476.41 |
| 配电公变数量（台） | 363 | 189080 | / |

单位：嵊泗供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书香园配电室公变 | 400 | 0 | 浙江省-舟山市-嵊泗县-菜园镇-东海路-书香苑 |

填写说明：1.本表数据为截止2024年3月31日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”